1700 София, ул. “Проф. Христо Вакарелски” №13, офис №1, тел.: 088/9140688, 02/4448154

факс: 02/9628154   E-mail: office@microsys.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Иван Николов Люцканов,

управител на МИКРОСИС КО ЕООД

гр. София, ул. "Проф. Хр. Вакарелски" №13, офис №1

декларирам, чe продуктът

ЦИФРОВ КОНТРОЛЕН ИНФРАРЕД ТЕРМОМЕТЪР ЗА ПОВЪРХНОСТНА ТЕЛЕСНА И ПРЕДМЕТНА ТЕМПЕРАТУРА

АРТ.№ 31.1142.11

за който се отнася тази декларация, произведен за TFA DOSTMANN GmbH, Германия е в съответствие с изискванията за измервателните уреди по технологията и точност на измерването, специално проектиран за измерване на телесна температура в стайни условия.

### Параметри:

### 1. В режим за телесно измерване:  -Температурен обхват: +32,0°..+42,5°C

### -Точност: от 32 до 35,9°С и от 39 до 42,5°С  ±0,3°С

### -Точност: от 36 до 39°С                                   ±0,2°С

### 2. В режим за повърхностно измерване:  -Температурен обхват: 0°..+60°C

### -Точност: ±0,3°С

Продукта отговаря на нормата CE и следните стандарти:

- EN12470-5 и ASTM E1965-1998,  EN 1041

- EN980 : Графични символи при етикиране на медицински изделия

- EN60601-1 : Медицинско електрическо оборудване, Част1 : изисквания за безопасност

- EN60601-1-2 Медицинско електрическо оборудване, Част 1-2 : изисквания за безопасност. Електромагнитни изисквания за съвместимост и тест (IES 60601-1-2:2001)

Изисквания на ЕМC:

Това устройство е тествано и произведено в съответсвие с EN60601-1-2: 2007 за EMC. Това не гарантира по никакъв начин, че устройството няма да бъде засегнато от електромагнитни смущения. Избягвайте да използвате в силно електромагнитна среда.

Управител: .................................

/Иван Люцканов/